Департамент образования Администрации муниципального образования

«Город Архангельск»

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение муниципального образования «Город Архангельск»

«Детский сад комбинированного вида № 84 «Сказка»

(МБДОУ Детский сад № 84)

Архангельская областная организация

Всероссийского общества инвалидов

ООО «Экспертный центр «Доступный мир»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

МБДОУ Детский сад № 84

Россия, 163022, г. Архангельск,

Маймаксанский территориальный округ,

ул. Буденного, д. 9

Архангельск

2019

Список вложений:

- Паспорт доступности объекта ………….……………………………на 3 л.

- Акт обследования к паспорту доступности № 1 ……...……………на 3 л.

- Приложения к акту обследования № 1……….……..………..……. на 13 л.

- Результаты фотофиксации обследования………...……....…50 фото на 13 л.

- План адаптации объекта……………………………………………...на 2 л.

Использованные нормативные документы:

- Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. – Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/2565085/ - Ратифицирована РФ в 2012г.

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» С изменениями и дополнениями – Система Консультант: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/

- Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 605) (с изменениями и дополнениями) - http://base.garant.ru/70158682/

- СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27 декабря 2012 г. № 124) (с изменениями и дополнениями) - http://docs.cntd.ru/document/1200101270

- Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность. Методическое пособие Министерства труда и социальной защиты РФ. – М.:2012.-198 с.

- Методические рекомендации по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры – Интернет-издание 2015 г. – 52 с.

- Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи / Р.Н. Жаворонков, Н.В. Путило, О.Н. Владимирова и др.; Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации. – В 2-х Ч. – М.: 2015. – 555 с.

- Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Часть 1. Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях социального обслуживания населения. Авт.-сост. Т.Н. Шеломанова, Л.В. Корякова. – Санкт-Петербург: МРЦ «Доступный мир»,  2016.-60 с.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

3.1.1.Проезд автобусами маршрутов №№ 9; 69 до остановки пос. Гидролизного завода

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 750 м

3.2.2 время движения (пешком) – 10 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4 перекрестки – нерегулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту - нет

3.2.6 перепады высоты на пути – есть;

их обустройство для инвалидов на коляске - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках (К) | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения (С) | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха (Г) | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития (У) | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п /п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД (К, О, С) ДЧ-И (Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как  доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий К, О, С; и  доступно частично избирательно для категорий Г, У, что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья и требует выполнения ряда мероприятий  по адаптации в рамках текущего и капитального ремонта, дооборудования, адаптации и  оказания ситуационной помощи персоналом.

4. Управленческое решение

4.1. Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт (текущий, капитальный) совместно с муниципалитетом |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, дооборудование, адаптация |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт (текущий, капитальный), дооборудование, адаптация |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт (текущий); индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт (текущий, капитальный) с привлечением муниципалитета |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта № 1  обследования объекта от «08» июля 2019

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

3.1.1.Проезд автобусами маршрутов №№ 9; 69 до остановки ул. Буденного

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 750 м

3.2.2 время движения (пешком) – 10 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4 перекрестки - нерегулируемые

3.2.5 перепады высоты на пути - есть

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках (К) | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения (С) | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха (Г) | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития (У) | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п /п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД (К, О, С) ДЧ-И (Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий К, О, С; и  доступно частично избирательно для категорий Г, У, что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья и требует выполнения ряда мероприятий

Приложение № 1

к акту обследования

к паспорту доступности (ОСИ)

от «08» июля 2019  г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ Детский сад № 84

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1. | Вход (входы) на территорию | есть | - | 1 | 1.Неровности асфальтобетонного покрытия 2.Отсутствуют указатели направления движения и доступности входа. 3.Отсутствует кнопка вызова персонала | К,О,С | 1.Выровнять а/б покрытие 2.Установить указатели направления движения и доступности входа 3.Оборудовать кнопку вызова персонала Привести в соответствие с п. 4.1.11 СП59.13330.2012 | Работы в порядке текущего или капитального ремонта совместно с муниципалитетом |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | 1-4 | 1. Неровности асфальтобетонного покрытия. 2.Отсутствуют указатели направления движения и доступности входа. | К, О, С | 1.Выровнять а/б покрытие 2.Установить указатели направления движения и доступности входа Привести в соответствие с п. 4.1.11 СП59.13330.2012 3. Оборудовать систему средств информационной поддержки Привести в соответствие с п. 4.1.3 СП59.13330.2012 | Работы в порядке текущего или капитального ремонта совместно с муниципалитетом |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | - | - | 1.Отсутствуют места стоянки для транспорта инвалидов. | К, О | 1. Необходимо предусмотреть места стоянки для транспорта инвалидов размером 6,0*3,6 м., на основании п. 4.2.4 СП 59.13330.2012 2. Доля специализированных мест для автотранспорта инвалидов рассчитывается на основании п. 4.2.1 СП 59.13330.2012 | Работы в порядке текущего или капитального ремонта совместно с ГИБДД |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию Информационная поддержка на всех путях движения МГН Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У) | - | 1-4 | Ремонт (текущий, капитальный) совместно с муниципалитетом |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как ДЧ-И (Г, У) доступно частично избирательно для категорий Г, У; ДУ (К, О, С) доступно условно для категорий К, О, С, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение № 2

к акту обследования

к паспорту доступности (ОСИ)

от «08» июля 2019  г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ Детский сад № 84

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | - | 5-8 | 1.Поручни ненормативные, высота нижних -50 см, верхних-84 см., не доходят до нижних ступеней, отсутствует закругление и вынос на 30 см 2.Ступени лестницы разновысокие 12 -24 см, частично разрушены, ширина лестницы 6 м 3. Отсутствует контрастная окраска первой и последней ступеней лестницы. 4. Отсутствуют тактильно-контрастные указатели перед лестницей. | О, С | 1. Установить нормативные поручни с обеих сторон лестницы, установить разделительные поручни. Привести в соответствие с п. 5.1.2 СП 59.13330.2012 (ГОСТ Р 51261-2017 ) 2.Выровнять высоту ступеней до 15 см, демонтировать цветник. Выделить ступени лестницы контрастной маркировкой Привести в соответствие с п. 4.1.12 СП 59.13330.2012 4. Оборудовать тактильные указатели за 0,8 м до ступеней. Привести в соответствие с п. 4.1.10 СП 59.13330.2012 | Работы в порядке текущего или капитального ремонта |
| 2.2 | Пандус (подъемная платформа) | нет | - | 5-8 | 1.Пандус отсутствует | К, О | 1. Установить пандус, соответствующий нормативным требованиям. Привести в соответствие с п. 4.1.14, 15, 16 СП59.13330.2012 | Работы в порядке текущего или капитального ремонта |
| 2.3 | Входная площадка | есть | - | 6-9 | Размер входной площадки не соответствует требованиям | К,О,С | 1. Обустроить входную площадку в соответствии с требованиями п.5.1.3. СП59.13330.2012 | Работы в порядке текущего или капитального ремонта |
| 2.4 | Дверь (входная) | еесть | - | 9-10 | 1.Ширина двери в свету 84 см, имеет порог высотой 6 см, ненормативные ручки, что не соответствует нормативным требованиям. | К, О, С | 1.Расширить дверной проем до 90 см. 2.Понизить порог до 1,4 см. 3.Установить П-образные ручки. Привести в соответствие с п. 5.1.4, 5.4.3. СП 59.13330.2012 | Работы в порядке текущего или капитального ремонта |
| 2.5 | Тамбур | есть | - | 11-13 | 1.Ширина двери 76 см, высота порога 6 см., скоба ручки не соответствует норме. 2.Размеры тамбура 105х230 не соответствуют норме. 3.Отсуствует противоскользящее покрытие пола. | К,О,С | 1.Расширить дверной проем до 90 см, заменить дверную ручку на П-образную. 2.Понизить порог до 1,4 см. 3.Постелить противоскользящее покрытие. Привести в соответствие с п. 5.1.4, 5.4.3. СП 59.13330.2012 | Работы в порядке текущего или капитального ремонта, дооборудование. |
| 2.6. | Дверь (внутренняя) | Е нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ВНД (К, О, С) ДЧ-И (Г, У) | - | 5-7,10 | Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, дооборудование, адаптация |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как ДЧ-И (Г, У) доступно частично избирательно для категорий Г, У; ВНД (К, О, С) временно не доступно для категорий К, О, С, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение № 3

к акту обследования

к паспорту доступности (ОСИ)

от «08» июля 2019  г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ Детский сад № 84

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть | - | 14-15, 28-34 | 1.Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенная поверхность 2.Ширина коридора 123см, в зоне сужения – 93 см 3.Пост вахтера находится в коридоре, что зауживает проход. | С | 1.Оборудовать тактильные или контрастные указатели по пути следования. Привести в соответствие с п. 5.2.3. СП 59.13330.2012 (ГОСТ Р 12.4.026) | Работы в порядке текущего или капитального ремонта, дооборудование, адаптация |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | - | 30-32 | 1.Завершающие части перил не выходят за пределы марша лестницы на 0,3м, прерываются на повороте. 2.Высота перил около 110 см, большой перепад уровня, со стороны стены взрослые перила отсутствуют. 3. Ступени лестницы не маркированы контрастными полосами. | О, С | 1.Установить нормативные перила непрерывные, с нетравмирующим завершением, со стороны стены. Привести в соответствие с п. 5.2.15 СП 59.13330.2012 2.Маркировать крайние ступени лестницы контрастными полосами. Привести в соответствие с п. 5.2.12 СП 59.13330.2012 | Работы в порядке текущего или капитального ремонта |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь (выход на лестницу 2 этажа) | есть | - | 28,33 | 1.Ширина двери 74 см 2.Высота порога 8 см | К, О | 1.Понизить порог до 1,4 см или использовать ассистивные средства. Привести в соответствие с п. 5.2.4 СП 59.13330.2012 | Работы в порядке текущего или капитального ремонта |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | 16,29,44-47 | Пути эвакуации и выходы оборудованы указателями, есть план эвакуации | С | 1.Установить тактильный план эвакуации | Работы в порядке дооборудования и адаптации. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола (п.5.4.2. СП 59.13330.2012) Зоны отдыха: на 2 - 3 места. |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У) | - | 14-16, 28-34, 44-47 | Ремонт (текущий, капитальный), дооборудование, адаптация |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как ДЧ-И (Г, У) доступно частично  избирательно для категорий Г, У; ДУ (К, О, С) доступно условно (с дополнительной помощью)  для категорий К, О, С,  что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение № 4

к акту обследования

к паспорту доступности (ОСИ)

от «08» июля 2019  г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МБДОУ Детский сад № 84

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Форма обслуживания с длительным пребыванием | есть | - | 17-20 | 1.Двери в раздевалку, в группу и в санузел 74 см, порог 2,5см | К, О | 1 Пороги понизить до 1,4 см или использовать перекидной пандус Привести в соответствие с п. 5.2.4 СП 59.13330.2012 | Работы в порядке текущего или капитального ремонта |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания (актовый зал) | есть | - | 41-43 | 1.Зал находится на 2-м этаже, путь следования к нему недоступен. 2.Дверь двойная – 114 см, порог 3 см. | К, О | 1.Предусмотреть оказание ситуационной помощи персонала с помощью ТСР 2.Понизить порог до 1,4 см или использо-вать перекидной пандус | Работы в порядке текущего или капитального ремонта, индивидуальное решение с ТСР, оказание ситуационной помощи |
| 4.3 | Кабинетная форма обслуживания (медицинский кабинет) | есть | - | 35-40 | 1.Кабинет находится на 2-м этаже, путь следования к нему недоступен. 2.Ширина двери 75 см, порога нет. | К, О | 1.Предусмотреть оказание ситуационной помощи персонала с применением ТСР | Индивидуальное решение с ТСР, оказание ситуационной помощи |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | есть | - | 1-5 | 1.На прогулочных путях встречаются неровности и перепады высоты. 2.Отсутствуют пологие спуски и съезды на перепадах высот | К,О,С | 1.Выровнять асфальтобетонное покрытие, выделить дорожки для прогулок. 2.Предусмотреть пологие съезды с перепадов высот. | Работы в порядке текущего или капитального ремонта, индивидуальное решение с ТСР, оказание ситуационной помощи. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) 7.2.3 места для детей-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных помещениях одного учреждения. В помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для детей с недостатками зрения и дефектами слуха, а для детей, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У) | - | 1-5, 17-20, 35-43 | Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, оказание ситуационной помощи |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как ДЧ-И (Г, У) доступно частично избирательно для категорий С, Г, У; ДУ (К, О, С) доступно условно (с дополнительной помощью) для категорий К, О, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение № 5

к акту обследования

к паспорту доступности (ОСИ)

от «08» июля 2019  г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ Детский сад № 84

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № ф фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | - | 21-23, 26-27 | 1.Дверной проем, размер туалетной комнаты не соответствует нормативным требованиям. 2.Дверь в туалет: ширина – 74 см, порог 2,5 см 3.Высота унитаза – 33 см, высота умывальника – 56 см Отсутствуют поручни, крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. 2. Отсутствует система тревожной сигнализации и специальные рельефные знаки, информирующие обозначения помещений. | К, О, С | 1.Оборудовать туалетную кабину в соответствии с п.5.3.3 СП 59.13330.2012. невозможно организовать оказание ситуационной помощи персонала. 2.Установить опорный поручень для детей с ПОДА 3. Оборудовать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35м. систему тревожной сигнализации. 4.Рекомендуется установить световой мигающий оповещатель. Привести в соответствие с п. 5.3.6 СП 59.13330.2012. | Работы в порядке текущего или капитального ремонта, индивидуальное решение с ТСР, оказание ситуационной помощи. |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | - | 24-25 | Находится в помещении санузла. Оборудован поддон для хоз.целей | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола Информирующие обозначения помещений: - дублирование рельефными знаками Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У) | - | 21-27 | Ремонт (текущий); индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как ДЧ-И (Г, У) доступно частично избирательно для категорий Г, У; ДУ (К, О, С) доступно условно (с дополнительной помощью) для категорий К, О, С,  что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение № 6

к акту обследования

к паспорту доступности (ОСИ)

от «08» июля 2019  г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ Детский сад № 84

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  | 44-51 | 1. Отсутствует система информации для слабослышащих и слабовидящих | С, Г | 1. На информационном стенде разместить информацию крупным шрифтом для слабовидящих, об основных видах оказываемых услуг | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | есть | - | - | 1.Отсутствует система двусторонней связи. 2. Отсутствует система информации для слабовидящих и слабослышащих 3. Кнопка вызова не установлена | С, Г | 1.Оборудовать кнопку вызова персонала на входе в калитку на высоте 0,85-1,0 м или на входе у крыльца | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  | - | 1.Отсутствуют дублирующие рельефные знаки. 2. Входная вывеска не дублирована тактильной | С | 1.Информирующие обозначения помещений дублируется рельефными знаками на высоте от 1.35 в соответствии с п 5.3.6 СП 59.13330.2012 2. Входную вывеску дублировать тактильной | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации на объекте | ДУ | - | 44-51 | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью), что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

| IV Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) |
| --- |
|  | 1. Демонтировать пороги. 2.Обеспечить попадание на 2-й этаж с помощью технических ассистивных средств, ТСР | К, О | Декабрь 2030 г., при наличии дополнительных финансовых средств |  |
| V Санитарно-гигиенические помещения |
|  | 1. Демонтировать пороги. 2.Установить поручни, крючки для костылей и одежды, специальные рельефные знаки, систему тревожной сигнализации и световые мигающие оповещатели. | К, О, С | Декабрь 2030 г., при наличии дополнительных финансовых средств |  |
| VI Системы информации на объекте |
|  | 1.Установить указатели, рельефные дублирующие знаки, символы доступности, дублирующую кнопку вызова персонала. 2.Оформить информационный стенд с учетом потребностей слабовидящих 3.Дублировать входную вывеску тактильной на высоте, комфортной для пользователя. | К, О, С | Декабрь 2030 г., при наличии дополнительных финансовых средств |  |

Приложении №  7

к акту обследования

к паспорту доступности (ОСИ)

от «08» июля 2019  г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОФИКСАЦИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Результаты фотофиксации объекта:

- Прилегающая территория

1.Вход на  территорию

2.Прилегающая территория

3.Асфальтовое покрытие

2.Входная группа

4.Центральный вход                                           5.Правое крыльцо

6.Левое крыльцо                                                 7.Левое крыльцо

8.Входная дверь            9.Ручка входной двери

10.Тамбур                  11.Тамбур

12. Дверь тамбура

3.Пути движения на 1 этаже (в том числе пути эвакуации)

13. Коридор 1 этажа                                            14. Место дежурного

15. Дверь эвакуационного выхода

4. Зона целевого назначения 1 этажа

16. Дверь в раздевалку                                       17. Раздевалка

18. Группа                                                            19. Группа

5. Санитарно-гигиенические помещения

20. Дверь в санузел                                             21. Дверь в туалет

22.Туалет                                                              23.Душевая

24.Душевая

25.Умывальники                                               26.Шкаф для полотенец

6. Пути движения на 2 этаже (в том числе пути эвакуации)

27. Дверь к лестнице на 2 этаж                       28. Эвакуационный выход

29. Площадка между этажами

30. Лестница на 2 этаж                                        31. Лестница на 2 этаж

32. Дверь в коридор 2 этажа                               33. Коридор 2 этажа

7. Зоны целевого назначения на 2 этаже

34. Дверь в медкабинет                                       35. Табличка медицинского кабинета

36. Медицинский кабинет                                  37. Медицинский кабинет

38.Медицинский кабинет                                39. Медицинский кабинет

40.Двери в актовый зал                                      41.Актовый зал

42.Актовый зал

8. Система информации на объекте

43.План эвакуации                                            44.Указатель эвакуационного выхода

44.Указатель пути эвакуации                            46.Указатель пути эвакуации

47. Стенд МЧС                                                 48. Стенд противопожарной охраны

49. Информационный стенд                            50. Информационный стенд